南江县妇幼保健院 “熏蒸治疗机(舱式、局部式)”项目询价采购公告 南江县妇幼保健院“熏蒸治疗机(舱式、局部式)”采购项目邀请合格供应商参加本次询价活动。 一、公告时间：2019年11月 11日至2019年11月14日。 二、采购项目概况 （1）采购单位：南江县妇幼保健院 （2）采购项目数量及配置：熏蒸治疗机舱式1台、熏蒸治疗机局部式1台 （3）设备技术参数：详见附件2。 （4）采购范围包括：货物的供应、运输、安装调试及售后服务。 三、采购预算:共计75000元(柒万伍仟元整) ，超过采购预算的报价无效。 四、采购方式：询价采购 （1）询价文件领取方式：免费网上下载。 （2）询价文件领取起止时间：2019年11月11日9:00时至2019年11月14日9:00时。 （3）供应商报名地点：南江县妇幼保健院医学装备部(电话：0827-8621609， QQ：1139209543)。 （4）报名方式：填写南江县妇幼保健院询价文件领取登记表（见附件1）加盖鲜章，电话联系我院医学装备部，发送到邮箱。 （5）投标保证金：1000.00元 通过银行转账。 单位开户信息如下: 单位名称:南江县妇幼保健院 统一社会信用代码:12513722733395628A 开户行:中国工商银行南江县支行 账号:2318595129100051673 地址:四川省南江县南江镇米仓山大道文庙滨河路168号 (6)履约保证金:中标单位在接到中标通知书后按中标价格的5%缴纳履约保证金方可签订采购合同，通过银行转账转入以上账户信息。 （7）询价时间及地点：2019年11月14日9:00时在南江县妇幼保健院第二综合大楼十四楼会议室（逾期收到的报价文件恕不接受）。 （8）报价文件要求：根据询价文件要求，一式2份，正本1份，副本1份，询价文件必须密封。 五、报价单位资格要求 1、具有独立承担民事责任的能力，具有完成采购项目所必需的设备和专业技术能力； 2、营业执照、组织机构代码证、税务登记证书复印件； 3、委托代理书、法人身份证复印件、代理人身份证及复印件； 4、近三年来，在经营活动中没有重大违法记录；（参询供应商在参询时需提供无重大违法记录的承诺函或无犯罪记录证明）。 五、询价单位和部门联系方式 联系地址：四川省南江县南江镇沙溪坝滨河路168号（保健院新院区） 邮 编：636600 南江县妇幼保健院 联系电话：8621609 监督电话：0827-8268381（南江县采管办） 0827-8230904（南江县卫健局监察室） 0827-8621607（南江县妇幼保健院纪检办) 附件1：南江县妇幼保健院询价文件领取登记表 附件2：南妇幼采询〔2019〕13号询价文件 附件1： 南江县妇幼保健院询价文件领取登记表 询价文件编号：南妇幼采询〔2019〕13号 拟报价单位; 文件领取人; 联系电话; 领取时间. 附件2： 南江县妇幼保健院 采购 询价文件 南妇幼采询〔2019〕13号 采 购 人：南江县妇幼保健院 项目名称: 熏蒸治疗机(舱式、局部式) 南江县妇幼保健院制 2019年11月 第一部分 询价邀请 南江县妇幼保健院就“熏蒸治疗机(舱式、局部)”的相关货物和有关服务进行询价采购，邀请合格供应商参加询价活动。 一、内容 1、采购内容： （1）采购单位：南江县妇幼保健院 （2）采购项目：熏蒸治疗机(舱式、局部) （3）设备数量及配置：熏蒸治疗机舱式1台、熏蒸治疗机局部式1台 2、采购范围包括：货物的供应、运输、调试、培训及售后服务。 3、询价文件领取方式：免费网上下载。 5、报价时间：2019 年11月14日9:00时（逾期收到的报价文件恕不接受）。 6、报价文件：一式2份，正本1份，副本1份。 7、报价地点：南江县妇幼保健院第一综合大楼七楼会议室。 8、报价保证金： 1000.00元通过银行转账。 单位开户信息如下: 单位名称:南江县妇幼保健院 统一社会信用代码:12513722733395628A 开户行:中国工商银行南江县支行 账号:2318595129100051673 地址:四川省南江县南江镇米仓山大道文庙滨河路168号 9、交货（安装、验收）地点：南江县妇幼保健院。 10、交货时间：2019 年11月25日前。 11、付款方式：合同协商付款。 二、报价单位资格要求 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有完成该项目所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法纳税的良好纪录； 5、设备安装具有生产厂家资质证明、设备注册证和检测合格证。 三、邀请人联系方式 联系地址：四川省南江县南江镇米仓山大道文庙滨河路168号 邮政编码：636600 保健院医学装备部电话：0827-8621609 采购单位电话：（0827）8621609 第二部分 货物清单、技术要求 一、技术要求产品名称：熏蒸治疗机(舱式、局部) 产品技术参数 一)、熏蒸治疗机（舱式） 技术参数： 1、电源：交流电压220V，频率50Hz 2、功率：2300W 3、舱温：0～99℃可调(60～99℃为煎药温度) 4、时间：0～99min可调 5、药水锅最大容积：5L 6、中药雾化量：＞40ml/h 7、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、自动防干烧、雾化功能； 8、具有双重温控保护功能； 9、可做露头式全身熏蒸及生殖系统熏蒸； 10、配备多功能花洒； *11、具有臭氧消毒、足底按摩、七彩光浴、红外加热功能； *12、具有雾化中药药液功能，将药液雾化的药液蒸汽颗粒超微超细，蒸汽携药能力大大增强，真正充分发挥温度、药度、湿度、中药离子渗疗的熏蒸治疗效应； 13、产品通医疗器械质量管理体系认证(提供相关证明材料)； *14、通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证(提供相关证明材料)。 二)、熏蒸治疗机(局部式) 技术参数： 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz 2、额定输入功率：2500W 3、外形尺寸：长710mm，宽640mm，高1250mm 4、预加热时间：≤15min(水量适中1.8L) 5、功率调节：1-6档可调 6、喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度70°，喷杆横向调节角度110° 7、工作时间：1-99min 8、运行模式：间歇运行 9、单锅最大加液量为3L 10、*微电脑控制操作系统，液晶触控 11、*双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人 12、加热锅300℃温控保护，双重防止干烧设计 13、耐高温熏蒸罩，保证熏蒸安全距离 14、*吸水绑带设计，防止喷头滴水 15、具有自动漏电保护、自动防干烧 16、*红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤 17、电动控制蒸汽的输出和废液的排放 18、具有三维立体喷头旋转方向 19、*隐藏式的加热 20、配有专门的蒸馏水回收 21、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品 22、产品通医疗器械质量管理体系认证(提供相关证明材料)。 24、通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证(提供相关证明材料)。 二、本次供货范围，还应包括配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等）、货物使用所必需的备品备件，以及其运输和相应的技术服务与质量保证。报价单位所提供的货物必须是正规渠道的全新商品，并符合国家规定的相关标准。 三、验收 1、设备安装调试能正常运转，设备使用人员培训到位，医学装备部3日内组织验收。 2、采购单位设备经过验收小组验收合格后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由成交供应商提供产品保修文件。 3、当满足以下条件时，采购人才向成交供应商签发设备验收报告： （1）已按照相关规定提供了全部产品的完整技术资料（包括生产厂家的资质文件及产品使用说明书），并安装、调试完成。 （2）符合询价文件技术规格书的要求，性能满足要求。 （3）设备具备产品注册证及检测合格证（报告）。 （4）设备使用人员操作技术已培训到位。 四、售后服务要求 货物保修按照国家三包规定、行业规定及采购人的其他要求：服务维护只收取成本费用， 实行质量保证。在货物保修期内，一旦货物发生质量问题，报价人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由报价人负责。整体设备或部件通过三次维修均达不到标准要求，不能正常使用，报价单位无条件更换或退货。 报价单位应按其报价文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 第三部分 报价文件格式 一、报价单位提交文件须知 1、本次报价（含货物的供应、运输、调试、培训及售后服务）为一次性报价（不得涂改），不再另计其他费用。 2、供应商对询价项目分别标明单价、总价、售后服务承诺、交货时间、地点。 3、报价文件由公司法人代表签名并每页加盖单位公章。 4、报价单位应按以下规定格式提交全部文件及其他有关资料，按构成顺序编页装订成册，混乱的编排以致报价文件被误读或查找不到有效文件，后果由报价单位担。 5、成交供应商确定标准：按照《采购法》以及相关法律、法规的规定，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。如供应商最低报价高于采购预算或采购控制价，采购人有权宣布此次询价采购作废。 6、若出现下列情况之一，报价文件无效（不予接受） （1）未实质性响应询价文件； （2）未按时递交报价文件； （3）资格性、符合性审查不符合询价文件要求的报价文件。 二、报价承诺函 南江县妇幼保健院： 我单位全面研究了“南妇幼采询〔2019〕13号”询价文件且无任何异议，决定参加贵中心组织的本项目询价。我方授权 (报价人代表姓名) (职务、职称)代表我方 （报价单位全称）全权处理本项目询价的有关事宜。为此： 1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向买方提供所需采购范围内货物，合计报价为人民币 （大写： ）。 2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后 日内交货于 ，并完成项目的安装、调试、交付买方验收、使用。 3、我方承诺已经具备询价邀请的第二大项（报价单位资格要求）中的条件。 4、我方愿意向贵方提供任何与本次采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。 5、我方承诺：采购中心若需追加采购本项目询价文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。 6、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （1）提供虚假材料谋取中标、成交的； （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （3）与采购人、其它供应商或者采购中心工作人员恶意串通的； （4）向采购人及其工作人员行贿或者提供其他不正当利益的； （5）在采购过程中与采购人进行协商询价的； （6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。 法定代表人签字(盖章)： 报价单位(盖章)： 报价单位代表签字： 日期： 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真： 注：除可填报项目外，对本报价承诺函的任何修改将被视为非实质性响应询价文件，从而导致该报价被拒绝。 三、资格审查 报价单位必须按下列要求提供相关资质证明材料，凡资质证明材料不符合询价文件要求或不全的为无效报价文件。 1、法定代表人授权委托书（若是法人代表参加投标报价的不需提供） 南江县妇幼保健院： 本授权书声明：注册于 （报价单位住址）的 （报价单位名称）法定代表人 （法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的 （报价单位代表姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的设备采购项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。 本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。 法定代表人签字（盖章）： 报价单位（盖章） 报价单位代表签字： 日期： 2、报价单位营业执照副本复印件（经年检的副本复印件加盖报价单位公章，合并年检或未年检的由当地工商部门出具证明材料，并盖工商部门鲜章） 3、报价单位税务登记证副本复印件（经年检的副本复印件加盖报价人公章） 4、报价单位组织机构代码证副本复印件 5、报价单位代表法人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（加盖报价单位公章） 6、近三年来，在经营活动中没有重大违法记录（中标供应商在签合同时需提供无重大违法记录承诺函）。 四、报价部分 报价一览表 单位：元（人民币） 项目名称; 品牌、型号及参数; 数量; 单价; 合计总价. 合计总报价： 大写：. 报价单位（盖章）： 报价单位代表签字： 报价日期： 年 月 日