## 扉-3 投标总价扉页
投 标 总 价
招 标 人： | 南江县妇幼保健院
工 程 名 称： | 第一综合楼火灾自动报警系统更新工程
投标总价（小写）： | 100000.00元
（大写）： | 拾万元整
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日
扉—3

## 表-08-1 分部分项工程清单计价表
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县妇幼保健院第一综合楼火灾自动报警系统更新工程 |  |  |  | 标段：南江县妇幼保健院第一综合楼火灾自动报警系统更新工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
整个项目
1 | 030904001001 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.品牌：上海松江 3.安装方式：吸顶安装 4.工作内容：拆除，运送至指定地点 |  | 套 | 449
2 | 030904001002 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.品牌：四川久远 3.安装方式：吸顶安装 4.工作内容：安装、接线、单点调试 |  | 套 | 449
3 | 03090400303 | 点型定温火灾探测器 | 1.名称：点型定温火灾探测器 2.品牌：上海松江 3.安装方式：底边距地1.4m安装 4.工作内容：拆除，运送至指定地点 |  | 套 | 127
4 | 03090400304 | 点型定温火灾探测器 | 1.名称：点型定温火灾探测器 2.品牌：四川久远 3.安装方式：底边距地1.4m安装 4.工作内容：安装、接线、单点调试 |  | 套 | 127
5 | 03090400301 | 带火警电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称：带火警电话插孔的手动报警按钮 2.品牌：上海松江 3.安装方式：底边距地1.4m安装 4.工作内容：拆除，运送至指定地点 |  | 套 | 59
6 | 03090400302 | 带火警电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称：带火警电话插孔的手动报警按钮 2.品牌：四川久远 3.安装方式：底边距地1.4m安装 4.工作内容：安装、接线、单点调试 |  | 套 | 59
7 | 03090400303 | 消火栓起泵按钮 | 1.名称：消火栓起泵按钮 2.品牌：上海松江 3.安装方式消火栓箱内安装 4.工作内容：拆除，运送至指定地点 |  | 套 | 67
本页小计
表—08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县妇幼保健院第一综合楼火灾自动报警系统更新工程 |  |  |  | 标段：南江县妇幼保健院第一综合楼火灾自动报警系统更新工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
8 | 03090400304 | 消火栓起泵按钮 | 1.名称：消火栓起泵按钮 2.品牌：四川久远 3.安装方式：消火栓箱内安装 4.工作内容：安装、接线、单点调试 |  | 套 | 67
9 | 03090400501 | 火灾光警报器 | 1.名称：火灾光警报器 2.品牌：上海松江 3.安装方式：底边距地2.2m安装 4.工作内容：拆除，运送至指定地点 |  | 套 | 59
10 | 03090400502 | 火灾光警报器 | 1.名称：火灾光警报器 2.品牌：四川久远 3.安装方式：底边距地2.2m安装 4.工作内容：安装、接线、单点调试 |  | 套 | 59
11 | 03090400801 | 单输入信号模块 | 1.名称：单输入信号模块 2.品牌：上海松江 3.安装方式：吸顶或壁装 4.工作内容：拆除，运送至指定地点 |  | 套 | 28
12 | 03090400802 | 单输入信号模块 | 1.名称：单输入信号模块 2.品牌：四川久远 3.安装方式：吸顶或壁装 4.工作内容：安装、接线、单点调试 |  | 套 | 28
13 | 03090400803 | 单输入/单输出控制模块 | 1.名称：单输入/单输出控制模块 2.品牌：上海松江 3.安装方式：吸顶或壁装 4.工作内容：拆除，运送至指定地点 |  | 套 | 33
14 | 03090400804 | 单输入/单输出控制模块 | 1.名称：单输入/单输出控制模块 2.品牌：四川久远 3.安装方式：吸顶或壁装 4.工作内容：安装、接线、单点调试 |  | 套 | 33
本页小计
表—08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县妇幼保健院第一综合楼火灾自动报警系统更新工程 |  |  |  | 标段：南江县妇幼保健院第一综合楼火灾自动报警系统更新工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
15 | 03090400805 | 消防广播切换模块 | 1.名称：消防广播切换模块 2.品牌：上海松江 3.安装方式：弱电井内安装 4.工作内容：拆除，运送至指定地点 |  | 套 | 11
16 | 03090400806 | 消防广播切换模块 | 1.名称：消防广播切换模块 2.品牌：四川久远 3.安装方式：弱电井内安装 4.工作内容：安装、接线、单点调试 |  | 套 | 11
17 | 03090400807 | 短路隔离器 | 1.名称：短路隔离器 2.品牌：四川久远 3.安装方式：弱电井内安装 4.工作内容：安装、接线、单点调试 |  | 套 | 22
18 | 03090400808 | 直线控制模块 | 1.名称：直线控制模块 2.品牌：上海松江 3.安装方式：控制箱（柜）内安装 4.工作内容：拆除，运送至指定地点 |  | 套 | 3
19 | 03090400809 | 直线控制模块 | 1.名称：直线控制模块 2.品牌：四川久远 3.安装方式：控制箱（柜）内安装 4.工作内容：安装、接线、单点调试 |  | 套 | 3
20 | 030904010001 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘 2.品牌：上海松江 3.安装方式：底边距地1.5m安装 4.工作内容：拆除，运送至指定地点 |  | 台 | 8
21 | 030904010001 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘 2.品牌：四川久远 3.安装方式：底边距地1.5m安装 4.工作内容：安装、接线、单机调试 |  | 部 | 8
本页小计
表—08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县妇幼保健院第一综合楼火灾自动报警系统更新工程 |  |  |  | 标段：南江县妇幼保健院第一综合楼火灾自动报警系统更新工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
22 | 030904006001 | 消防报警电话分机 | 1.名称：消防报警电话分机 2.品牌：上海松江 3.安装方式：底边距地1.5m安装 4.工作内容：拆除，运送至指定地点 |  | 部 | 4
23 | 030904006001 | 消防报警电话分机 | 1.名称：消防报警电话分机 2.品牌：四川久远 3.安装方式：底边距地1.5m安装 4.工作内容：安装、接线、单点调试 |  | 部 | 4
24 | 030904007001 | 消防广播 | 1.名称：吊顶嵌入式消防广播 2.品牌：上海松江 3.功率：3W 4.安装方式：吊顶嵌入式 5.工作内容：拆除，运送至指定地点 |  | 个 | 51
25 | 030904007002 | 消防广播 | 1.名称：吊顶嵌入式消防广播 2.品牌：四川久远 3.功率：3W 4.安装方式：吊顶嵌入式 5.工作内容：安装、接线、单点调试 |  | 个 | 51
26 | 030904007003 | 消防广播 | 1.名称：吊顶嵌入式消防广播 2.品牌：上海松江 3.功率：3W 4.安装方式：吸顶安装 5.工作内容：拆除，运送至指定地点 |  | 个 | 13
27 | 030904007004 | 消防广播 | 1.名称：吊顶嵌入式消防广播 2.品牌：四川久远 3.功率：3W 4.安装方式：吸顶安装 5.工作内容：安装、接线、单点调试 |  | 个 | 13
28 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.点数:900点以内 2.线制:总线制 [工程内容] 1.系统编程、调试 |  | 系统 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县妇幼保健院第一综合楼火灾自动报警系统更新工程 |  |  |  | 标段：南江县妇幼保健院第一综合楼火灾自动报警系统更新工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
29 | 030411003001 | 消防防火桥架 | 1.名称：消防防火桥架 2.规格：100*100 3.安装方式：吊顶内吊装 4.工作内容：安装 |  | m | 82
30 | 030411004001 | 消防电气配线 ZC-RVS-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:消防电气配线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:ZC-RVS-2x1.5 4.材质:多股铜芯 [工程内容] 1.配线 |  | m | 1360
31 | 030411004002 | 消防电气配线 ZC-RVS-2x2.5 | [项目特征] 1.名称:消防电气配线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:ZC-RVS-2x2.5 4.材质:多股铜芯 [工程内容] 1.配线 |  | m | 150
32 | 030411004003 | 消防电气配线 ZC-RVB-2x1.0 | [项目特征] 1.名称:消防电气配线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:ZC-RVS-2x2.5 4.材质:多股铜芯 [工程内容] 1.配线 |  | m | 300
33 | 030411004004 | 消防电气配线 ZC-BV-4.0 | [项目特征] 1.名称:消防电气配线 2.配线形式:沿桥架敷设 3.型号:ZC-BV-4.0 4.材质:多股铜芯 [工程内容] 1.配线 |  | m | 380
34 | 030408002001 | 控制电缆 NH-KVV-4x1.5 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:NH-KVV-4x1.5 3.材质:铜芯 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 540
本页小计
表—08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：南江县妇幼保健院第一综合楼火灾自动报警系统更新工程 |  |  |  | 标段：南江县妇幼保健院第一综合楼火灾自动报警系统更新工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
35 | 030411004004 | 消防电气线路检修 | [项目特征] 1.名称:消防电气线路检修 [工程内容] 1.故障线路排查、维修； 2.根据要求品牌布线要求整理线路 |  | 项 | 1
36 | 030904017001 | 火灾自动报警系统报警回路板 | 1.名称：火灾自动报警系统报警回路板 3.安装方式：控制柜内安装 4.安装位置：第二综合楼一层消防控制室 |  | 路 | 5
37 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT)软件 | [项目特征] 1.名称:火灾报警控制微机(CRT)软件 2.安装位置：第二综合楼一层消防控制室 [工程内容] 1.绘图 、编程、软件制作、安装、调试 |  | 套 | 1
分部小计
本页小计
合 计
表—08