## 工程量清单
南江县妇幼保健院第二综合楼消防整改工程量清单
第 1 页 共 5 页
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 规格、型号、 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
一、 | 火灾自动报警及消防联动控制系统
1 | 流量开关接线 | 维修 |  | 项 | 2 |  |  | 含布线所涉及的人工费和材料费
2 | 排烟口控制模块 | 安装 |  | 个 | 70 |  |  | 含安装控制模块所涉及的人工费和材料费
3 | 电线管 | 安装 |  | 米 | 350 |  |  | 含安装线管所涉及的人工费和材料费
4 | 电线 | 敷设 |  | 米 | 1200 |  |  | 含敷设电线所涉及的人工费和材料费
5 | 调试（含火灾自动报警及消防联动控制系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统主机增容、调试） | 调试 |  | 项 | 1 |  |  | 含增容、调试所涉及的人工费和材料费
| 小计 | [5 empty] | 0
二、 | 应急照明和消防疏散指示系统
1 | 应急照明灯具 | 更换 |  | 盏 | 650 |  |  | 含更换应急照明灯具所涉及的人工费和材料费
2 | 疏散指示标志灯具 | 更换 |  | 盏 | 405 |  |  | 含更换疏散指示标志灯具所涉及的人工费和材料费
3 | 管路维护 | 安装 |  | 米 | 320 |  |  | 含安装线管所涉及的人工费和材料费
报价单位（盖章）：
报价时间：
南江县妇幼保健院第二综合楼消防整改工程量清单
第 2 页 共 5 页
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 规格、型号、 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
4 | 电线 | 敷设 |  | 米 | 1780 |  |  | 含穿管或沿桥架敷设电线所涉及的人工费和材料费
5 | 连网线 | 敷设 |  | 米 | 150 |  |  | 含穿管或沿桥架敷设电线所涉及的人工费和材料费
6 | 集中电源 | 安装 |  | 台 | 8 |  |  | 含安装集中电源所涉及的人工费和材料费
7 | 应急照明控制器 | 安装 |  | 台 | 1 |  |  | 含安装应急照明控制器所涉及的人工费和材料费
| 小计 | [5 empty] | 0
三、 | 防排烟系统
1 | 排烟风口更换 | 更换 | 常闭多叶排烟口 | 个 | 70 |  |  | 含更换排烟风口所涉及所涉及的人工费和材料费
3 | 挡烟垂壁(防火布) | 安装 | 固定式 | 米 | 121 |  |  | 含安装挡烟垂壁所涉及的人工费和材料费
4 | 就地手动控制装置 | 安装 | 含配管 | 个 | 70 |  |  | 含安装就地手动控制装置所涉及的人工费和材料费
5 | 风机连锁 | 布线 | 含配管、配线、调试 | 处 | 15 |  |  | 含配管、配线、设备、调试所涉及的人工费和材料费
报价单位（盖章）：
报价时间：
南江县妇幼保健院第二综合楼消防整改工程量清单
第 3 页 共 5 页
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 规格、型号、 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
6 | 排烟风机检修 | 检修 | 地下一层 | 台 | 1 |  |  | 含检修、调试所涉及所涉及的人工费和材料费
| 小计 | [5 empty] | 0
四、 | 防火门监控系统
1 | 防火门监控模块 | 安装 |  | 个 | 120 |  |  | 含更换应急照明灯具所涉及的人工费和材料费
2 | 电线管 | 安装 |  | 米 | 1800 |  |  | 含安装线管所涉及的人工费和材料费
3 | 电线 | 敷设 |  | 米 | 2600 |  |  | 含敷设电线所涉及的人工费和材料费
| 小计 | [5 empty] | 0
五、 | 电气火灾监控系统
1 | 电气火灾监控模块 | 安装 |  | 个 | 37 |  |  | 含更换应急照明灯具所涉及的人工费和材料费
2 | 电线管 | 安装 |  | 米 | 300 |  |  | 含安装线管所涉及的人工费和材料费
3 | 电线 | 敷设 |  | 米 | 600 |  |  | 含敷设电线所涉及的人工费和材料费
| 小计 | [5 empty] | 0
报价单位（盖章）：
报价时间：
南江县妇幼保健院第二综合楼消防整改工程量清单
第 4 页 共 5 页
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 规格、型号、 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
六、 | 消防电源监控系统
1 | 电气火灾监控模块 | 安装 |  | 个 | 45 |  |  | 含更换应急照明灯具所涉及的人工费和材料费
2 | 电线管 | 安装 |  | 米 | 1100 |  |  | 含安装线管所涉及的人工费和材料费
3 | 电线 | 敷设 |  | 米 | 1600 |  |  | 含敷设电线所涉及的人工费和材料费
| 小计 | [5 empty] | 0
七、 | 避难间
1 | 应急照明灯 | 安装 |  | 盏 | 28 |  |  | 含安装应急照明灯所涉及的人工费和材料费
2 | 避难间灯光标识牌 | 安装 |  | 个 | 14 |  |  | 含安装避难间灯光标识牌所涉及的人工费和材料费
3 | 消防广播 | 安装 |  | 个 | 14 |  |  | 含安装消防广播所涉及的人工费和材料费
4 | 消防电话分机 | 安装 |  | 个 | 14 |  |  | 含安装消防电话分机所涉及的人工费和材料费
报价单位（盖章）：
报价时间：
南江县妇幼保健院第二综合楼消防整改工程量清单
第 5 页 共 5 页
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 规格、型号、 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
2 | 电线管 | 安装 |  | 米 | 532 |  |  | 含安装线管所涉及的人工费和材料费
3 | 电线 | 敷设 |  | 米 | 462 |  |  | 含敷设电线所涉及的人工费和材料费
3 | 电线 | 敷设 |  | 米 | 180 |  |  | 含敷设电线所涉及的人工费和材料费
4 | 电线 | 敷设 |  | 米 | 140 |  |  | 含穿管或沿桥架敷设电线所涉及的人工费和材料费
| 小计 | [5 empty] | 0
| 合计（大写：） | [6 empty] | 含税费
报价单位（盖章）：
报价时间：