附件1

南江县妇幼保健院排污许可证年度自行检测附表

| 序号 | 监测类别 | 监测点位名称 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 点位数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 厂界 | 臭气浓度 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 2 |
| 2 | 废气 | 厂界 | 氨（氨气） | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 2 |
| 3 | 废气 | 厂界 | 硫化氢 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 2 |
| 4 | 废气 | 污水处理站周界 | 甲烷 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 2 |
| 5 | 废气 | 污水处理站周界 | 臭气浓度 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 2 |
| 6 | 废气 | 污水处理站周界 | 氨（氨气） | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 2 |
| 7 | 废气 | 污水处理站周界 | 氯 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 2 |
| 8 | 废气 | 污水处理站周界 | 硫化氢 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季 | 2 |
| 10 | 废水 | DW001 | 色度 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 1 |
| 11 | 废水 | DW001 | 悬浮物 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 1 |
| 12 | 废水 | DW001 | 五日生化需氧量 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 1 |
| 14 | 废水 | DW001 | 沙门氏菌 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 1 |
| 15 | 废水 | DW001 | 志贺氏菌 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/半年 | 1 |
| 16 | 废水 | DW001 | 阴离子表面活性剂 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 1 |
| 17 | 废水 | DW001 | 氨氮（NH3-N） | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 1 |
| 18 | 废水 | DW001 | 石油类 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 1 |
| 19 | 废水 | DW001 | 动植物油 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 1 |
| 20 | 废水 | DW001 | 挥发酚 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 1 |
| 22 | 废水 | DW001 | 总氰化物 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 1 |
| 23 | 废水 | DW001 | 总余氯（以Cl计） | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 1 |
| 24 | 废水 | DW001 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 1 |
| 25 | 噪声 | 厂界 | 厂界四周噪声 | 昼夜噪声 | 1次/季 | 4 |

附件2

南江县妇幼保健院

“污水处理站废水和废气、噪声检测服务”询价采购报名表

| 投标单位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 联系电话 |
| 联系人（委托人） |  | 联系电话 |
| 备注 |  |  |